
安徽安兴华安物业管理有限责任公司

安徽国际金融中心B塔

钢制防火门采购安装
询
价

文
件
安徽安兴华安物业管理有限责任公司
2026年6月
目  录

3第一章  询价公告


第二章  应价人须知
6
第三章  合同内容
7
第四章  询价内容及要求
13
第五章  评标办法
15
第六章  应价文件格式
18


第一章  询价公告

一、项目概况

1、项目名称：安徽安兴华安物业管理有限责任公司安徽国际金融中心B塔钢制防火门采购安装。
2、资金来源：自有资金。

3、最高限价（含税）：人民币50600元，应价报价不得超过最高限价，否则其投标将被否决。
4、服务地点：合肥安徽国际金融中心B塔。

6、标段划分：1个标包。

7、资格审查方式：资格后审。

二、项目基本情况：

安徽国际金融中心B塔（以下简称“IFC”）部分木质防火门内防火填充材料因门体变形大量脱落，存在消防安全隐患，在对大厦的部分木质防火门进行全面检查后，拟将部分损坏严重的木质防火门更换为同级别的钢质防火门，具体详见询价文件。
三、应价人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照，在中华人民共和国境内依法设立并具有有效的“多证合一”营业执照的法人。【提供营业执照扫描件】。

2、业绩要求：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），至少具有1例类似业绩合同，【提供合同扫描件，合同应能体现服务内容，如不能体现以上关键信息，则需提供合同甲方出具的相关盖章证明材料】

3、截至投标截止时间，应价人必须提供下列3个网站查询结果截图并加盖公章：

（1）未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）列入失信被执行人；

（2）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；

（3）未被中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

4、纳税证明；（1）提供本次开标前，税务机关开具的一整个年度的完税证明（2025年新成立投标人无需提供），须体现纳税主体信息；（2）同时提供本单位2024年1月1日以来，开具的（本项目类似的业绩的）增值税专用发票扫描件（或复印件）一张，并加盖单位公章（或单位财务专用章）】。

5、本次招标不接受联合体投标。

四、询价文件获取

1、获取时间：2026年6月1日至2026年6月8日17:00（北京时间）；
2、获取方式：请从本网页下方点击“附件”，直接下载获取询价文件。
五、应价文件递交截止时间和递交地点

1、递交截止时间：2026年6月15日17:00，递交截止时间后的应价文件不予接受；

2、递交方式：除电子应价文件1份外（U盘,应价文件为签字盖章版PDF格式），应价人还需提交全套纸质应价文件2份（正副本各一），纸质应价文件应胶装和文件袋密封，未胶装（或未用文件袋密封）的文件视为无效文件。
3、递交地点：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心B座43层物业管理部。

4、联系方式：0551-66190865。
六、询价、中选公告发布媒介

本询价、中选公告在安徽省文化旅游投资控股集团有限公司网站（https://ahswltkjt.com/）、安徽安兴发展有限责任公司网站（http://www.ahaxfz.com/）同步发布。

第二章  应价人须知
一、报价要求

各投标单位须对本项目现状具有充分的了解和掌握，如有需要可自行对项目现状进行实地踏勘，同时充分考虑维保过程的一切费用及风险因素进行应价报价。报价人报价须是包含但不限于：物料费、人工费、运输费、上楼费、安装费、拆除费、拆除下来的木质防火门运输至指定位置堆放、场地清理费、风险费、利润、及税金的全费用价格，不因市场价格、现场因素、政府税费的变化等任何因素作任何调整（提供增值税专用发票）。

二、现场踏勘：

不组织现场踏勘，如有需求，自行踏勘。
三、应价有效期：

90日历天（从应价截止之日算起）。

四、确定中选人   

1、应价人资格要求合格；

2、有效不含税最低总价，将被确定为中选人。
五、付款方式
1、合同签订预付合同价款的50%。

2、安装结束且验收合格后，据实结算（按实际安装面积乘以综合单价）支付至尾款的97%，剩余3%质保期满壹年后付清。

六、履约保证金
无。

七、询价相关事宜
1、第一次询价若出现提交响应文件的应价人少于三个的，以及采用资格预审通过应价人少于3个的，依法重新询价。

2、二次询价，经询价人确认，如截至应价截止时间递交应价文件单位仅有两家，则现场转为竞争性谈判的方式选择最终合格供应商（通过资格审查后，询价人有权要求应价人进行多轮报价，并从商务、技术、报价等方面与应价人进行谈判）。

3、如截至应价截止时间递交应价文件单位仅有一家，则现场转为单一来源的方式选择最终合格供应商（通过资格审查后，询价人有权要求应价人进行多轮报价，并从商务、技术、报价等方面与应价人进行谈判，根据谈判情况确定本项目成交供应商）。

4、如经过资格审查后有效应价人仅有一家，可转为单一来源的方式选择最终合格供应商（通过资格审查后，询价人有权要求应价人进行多轮报价，并从商务、技术、报价等方面与应价人进行谈判，根据谈判情况确定本项目成交供应商）。

5、应价保证金（如有）转为谈判或者单一来源采购保证金，应价文件转为响应文件，评标委员会转为谈判小组。

6、谈判（或单一来源采购）开始前，谈判小组与通过初步评审的供应商分别进行谈判，未作实质性响应的供应商，不得进入下一步谈判过程。谈判小组可要求供应商进行多轮报价，但必须保证每个供应商得到均等机会。谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提供最后报价及有关承诺。

7、转为竞争性谈判方式的，谈判小组按照原评审办法的规定对响应文件及其最终报价进行详细评审，并按原评审办法进行评分，按总得分由高到低的顺序，推荐成交候选供应商。
第三章  合同内容

安徽安兴华安物业管理有限责任公司

合肥安徽国际金融中心B塔防火门

采购安装合同
甲方（买方）：安徽安兴华安物业管理有限责任公司
乙方（卖方）： 

依据《中华人民共和国民法典》、安兴华安物业公司合肥安徽国际金融中心项目B塔防火门采购安装公开询价的采购结果，甲、乙双方在平等、自愿的基础上经协商一致，就华安物业合肥安徽国际金融中心项目B塔防火门采购安装有关事项订立本合同。
一、合同内容

乙方根据项目采购范围、要求等为甲方提供华安物业合肥安徽国际金融中心项目B塔防火门更换，完成本合同所约定的相关工作
二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）华安物业合肥安徽国际金融中心项目B塔防火门更换项目询价文件（含澄清或说明文件）；

（2）乙方关于华安物业合肥安徽国际金融中心项目B塔防火门采购安装所提交的应价文件（含澄清或说明文件）；

（3）其他相关文件。

以上文件与本合同具有同等法律效力
三、相关要求
1、产品质量、安装与调试按GB 12955-2024《防火门》标准执行；产品型式按GB12J609制造与生产，验收按GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》执行，提供检测报告保证消防验收合格。

2、采购清单（见合同附件1）中所标尺寸仅供乙方报价时使用，中选后须现场复测，结算时以中选单价和实际安装门扇尺寸为准。

3、门扇开启方向等信息须现场进行确认。

4、门框钢板厚度为1.2mm,门扇钢板厚度为0.8mm，填充物必须符合相关规范要求，门框固定孔及门框内必须按消防要求进行灌浆处理。

5、新防火门包含门扇、门框、基本配置等，基本配置包括但不限于防火合页，防火闭门器，防火顺序器，防火插销，防火锁槽、防火锁及把手、防火密封件、防火玻璃、防火填充料等。

6、新防火门成品及基本配置配件必须有出厂合格证、消防3C认证（一门一码）、产品身份识别认证（一门一码）、国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的《检验报告》等书面材料。

7、考虑大厦日常工作日均正常办公，本次更换防火门施工（噪音、异味）需在晚间20:00之后及周六日进行；

8、所有防火门的门槛需在安装结束后统一切割拆除。

9、乙方报价时已充分考虑上述需求，最终以国家及消防部门相关规范及要求进行验收结算。
四、合同金额：

1、中选价：￥     元（大写：      ）。

2、中选综合单价：￥    元/m2.。
3、上述包含但不限于：物料费、人工费、运输费、上楼费、安装费、拆除费、拆除下来的木质防火门运输至指定位置堆放、场地清理费、风险费、利润、及税金的全费用价格，不因市场价格、现场因素、政府税费的变化等任何因素作任何调整（提供增值税专用发票）。

4、本次防火门采购包含旧门拆除、外运处置，新防火门的运输、安装、门洞修补、因门体拆除、安装被破坏的建筑构筑物（包含但不限于被破坏的墙面、墙体、瓷砖、大理石等）原样恢复、垃圾清理外运及保洁等工作。
五、交货地点：安徽国际金融中心B座。

六、合理损耗标准及方法: 按现场测量尽寸计算面积计算。
七、施工工期：  45 天
八、结算及付款方式：
1、合同签订预付合同价款的50%。

2、安装结束且验收合格后，据实结算（按实际安装面积乘以综合单价）支付至尾款的97%，剩余3%质保期满壹年后付清。
3、付款公司名称：

纳税人识别号：

单 位 地  址：

开   户   行：

账        号：

4、收款公司名称：

纳税人识别号：

单 位 地  址：

开   户   行：

账        号：
八、标的物所有权自货款两清时属于买方所有。
九、违约责任：违约方按合同总额的30%，赔付守约方，以补偿损失。
十、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；各份合同均具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
十一、本合同履行过程中如发生争议，双方协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
甲方：安徽安兴华安物业管理           乙方：
有限责任公司
代表：                                代表：
日期：                                日期：
附件1、 

	安徽国际金融中心B塔需更换防火门实测清单

	等级/品名
	位  置
	规  格
	实测面积
（㎡）
	数 量
（樘）
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	高（m）
	宽（m）
	
	
	

	乙级钢质防火门
	50层西（外）
	2.08
	1.27
	2.64 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	46层西（外）
	2.09
	1.29
	2.70 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	35层西（外）
	2.08
	1.28
	2.66 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	31层西（外）
	2.09
	1.27
	2.65 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	27层西（外）
	2.10 
	1.18
	2.48 
	1
	米白色钢质（子母门）

	乙级钢质防火门
	26层西（外）
	2.09
	1.27
	2.65 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	19层西（外）
	2.09
	1.26
	2.63 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	18层西（内）
	2.06
	1.26
	2.60 
	1
	米白色钢质（子母门）

	乙级钢质防火门
	12层西（内）
	2.09
	1.28
	2.68 
	1
	米白色钢质（子母门）

	乙级钢质防火门
	负一层西（外）1
	2.12
	1.46
	3.10 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	负一层西（外）2
	2.15
	1.47
	3.16 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	负二层西（外）1
	2.09
	1.47
	3.07 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	负二层西（外）2
	2.06
	1.47
	3.03 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	负二层西（外）3
	2.09
	1.47
	3.07 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	负三层西（外）1
	2.09
	1.48
	3.09 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	负三层西（外）2
	2.05
	1.48
	3.03 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	46层东（外）
	2.08
	1.26
	2.62 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	45层东（内）
	2.08
	1.27
	2.64 
	1
	米白色钢质（子母门）

	乙级钢质防火门
	42层东（外）
	2.08
	1.26
	2.62 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	34层东（外）
	2.08
	1.27
	2.64 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	31层东（内）
	2.06
	1.28
	2.64 
	1
	米白色钢质（子母门）

	乙级钢质防火门
	29层东（外）
	2.10 
	1.28
	2.69 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	25层东（内）
	2.07
	1.27
	2.63 
	1
	米白色钢质（子母门）

	乙级钢质防火门
	24层东（内）
	2.07
	1.26
	2.61 
	1
	米白色钢质（子母门）

	乙级钢质防火门
	24层东（外）
	2.08
	1.28
	2.66 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	20层东（内）
	2.09
	1.26
	2.63 
	1
	米白色钢质（子母门）

	乙级钢质防火门
	19层东（外）
	2.07
	1.27
	2.63 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	11层东（内）
	2.09
	1.29
	2.70 
	1
	米白色钢质（子母门）

	乙级钢质防火门
	国金负一层
	2.07
	1.07
	2.21 
	1
	米白色钢质（单开门）

	乙级钢质防火门
	国金负二层
	2.07
	1.07
	2.21 
	1
	米白色钢质（单开门）

	乙级钢质防火门
	国金负三层
	2.07
	1.07
	2.21 
	1
	米白色钢质（单开门）

	乙级钢质防火门
	国金负一层西
	2.23
	1.50 
	3.35 
	1
	米白色钢质（双开门）

	乙级钢质防火门
	工程部负一层
	2.07
	1.07
	2.21 
	1
	米白色钢质（单开门）

	乙级钢质防火门
	工程部负三层
	2.09
	1.09
	2.28 
	1
	米白色钢质（单开门）

	合  计
	91.44 
	34 
	

	开玻璃视窗
	
	0.6
	0.2
	
	54
	配防火玻璃，
双开门为2块玻璃，子母门和单开门为1块玻璃


附件2：              

廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和相关廉政建设的规定，            （买方名称，以下简称“买方”）与               （卖方名称，以下称“卖方”），特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 买卖双方的权利和义务

（一）买卖双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行              的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 买方的义务

（一）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由买方单位或个人支付的费用等。

（二）买方工作人员不得参加卖方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得卖方及其工作人员的财物；不得接受卖方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）买方工作人员不得在卖方有股权关联的企业兼职，不得向卖方介绍家属或者亲友从事与买方业务有关的经济活动。

（五）买方工作人员不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）买方工作人员不得利用职务之便收受卖方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）买方工作人员不得接受卖方给予或赠送的干股或红利。

（八）买方任何人不得以个人的名义向卖方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。

第三条 卖方的义务

（一）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任何费用。

（三）卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）卖方不得为买方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为买方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）卖方不得与买方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）卖方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向买方工作人员给予或赠送钱物。

（七）卖方不得向买方工作人员提供干股或红利。

（八）卖方须按               专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）买方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。买方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

买方投诉联系部门：           ，联系电话：             。

（二）卖方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，买方有权对卖方采取以下一种或多种处理办法：

1.全额收取卖方合同履约保证金不予退还； 

2.追究卖方其他违约责任；

3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4.卖方一定期限内（6个月至3年，具体由买方根据情况而定）不得参与买方作为发包人（业主）的项目投标。

买方作出的处理意见，卖方应无条件接受并承担给买方造成的损失，全额返还通过不正当手段从买方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由买方或买方上级单位的纪检监察部门约请卖方或卖方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为买卖双方签署之日起至合同终止。  

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

买方（盖章）：                 卖方（盖章）：               
法定代表人或                               法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：             
签字：                                      签字：             
廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：                       
签字：                                      签字：                       
电话：                                      电话：                       
地址：                                      地址：                       
日期：                                      日期：

第四章 询价内容及要求
一、更换防火门实测清单
详见本询价文件第三章合同格式。

二、采购需求

1、产品质量、安装与调试按GB 12955-2024《防火门》标准执行；产品型式按GB12J609制造与生产，验收按GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》执行，提供检测报告保证消防验收合格。

2、采购清单（见合同附件1）中所标尺寸仅供投标人报价时使用，中标后须现场复测，结算时以中标单价和实际安装门扇尺寸为准。

3、门扇开启方向等信息须中标后现场进行确认。

4、本次防火门采购包含旧门拆除、外运处置，新防火门的运输、安装、门洞修补、因门体拆除、安装被破坏的建筑构筑物（包含但不限于被破坏的墙面、墙体、瓷砖、大理石等）原样恢复、垃圾清理外运及保洁等工作。

5、门框钢板厚度为1.2mm,门扇钢板厚度为0.8mm，填充物必须符合相关规范要求，门框固定孔及门框内必须按消防要求进行灌浆处理。

6、新防火门包含门扇、门框、基本配置等，基本配置包括但不限于防火合页，防火闭门器，防火顺序器，防火插销，防火锁槽、防火锁及把手、防火密封件、防火玻璃、防火填充料等。

7、新防火门成品及基本配置配件必须有出厂合格证、消防3C认证（一门一码）、产品身份识别认证（一门一码）、国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的《检验报告》等书面材料。

8、考虑大厦日常工作日均正常办公，本次更换防火门施工（噪音、异味）需在晚间20:00之后及周六日进行。

9、所有防火门的门槛需在安装结束后统一切割拆除。

10、投标人报价时需充分考虑上述需求，最终以国家及消防部门相关规范及要求进行验收结算。

三、最高限价：本次更换门扇约92㎡，每平方米最高限价550.00元，合计最高限价50600.00元。
四、其它要求、服务内容、甲乙双方的权利义务等内容详见本询价文件第三章合同格式。
第五章 评标办法
一、总则
1、参照《中华人民共和国招标投标法》以及有关规定结合本项目的特点制定本评标办法。
2、评标原则
（1）评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
（2）评标委员会仅根据应价文件作为评标依据，任何其他的外部证据均不得作为评标依据。
（3）本评标办法未尽事宜以询价应价法律、法规为准。
二、评标委员会
1、评标委员会询价人依法组建，负责评标活动。
2、评标委员会成员人数为3人或以上单数。
三、评审标准
1、评标按两阶段进行：初步评审和详细评审。
2、评标时首先由评标委员会按照询价文件的要求，对各应价人的应价文件进行初步评审，只有通过初步评审的应价文件才能进入下一轮详细评审。
3、本次招标的评标方法采用价格评分法，有效不含税最低总价，将被确定为中选人。
4、初步评审
	初审表（废标指标一览表）

	应价人名称
	与营业执照一致

	文件签署
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章，委托代理人签字的，其授权委托书须由法定代表人签署。应价文件由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书。

	资格审查
	1、投标人须具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照，在中华人民共和国境内依法设立并具有有效的“多证合一”营业执照的法人。【提供营业执照扫描件】。

2、业绩要求：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），至少具有1例类似业绩合同，【提供合同扫描件，合同应能体现服务内容，如不能体现以上关键信息，则需提供合同甲方出具的相关盖章证明材料】

3、截至投标截止时间，应价人必须提供下列3个网站查询结果截图并加盖公章：

（1）未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）列入失信被执行人；

（2）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；

（3）未被中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

4、纳税证明；（1）提供本次开标前，税务机关开具的一整个年度的完税证明（2025年新成立投标人无需提供），须体现纳税主体信息；（2）同时提供本单位2024年1月1日以来，开具的（本项目类似的业绩的）增值税专用发票扫描件（或复印件）一张，并加盖单位公章（或单位财务专用章）】。

5、本次招标不接受联合体投标

	应价内容
	符合询价文件规定，应价文件中提供应价应价内容（在技术商务应价/偏离表中体现）。

	应价有效期
	符合询价文件约定。

	报价唯一
	不得递交两份或多份内容不同的应价文件，对同一询价项目只能有一个报价。

	★注：1、初审指标通过标准：应价人必须通过上述全部指标。2、资格初审不合格的应价文件被视为废标，不得进入详细评审。3、评标委员会根据表中所列各项指标对应价人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。


5、详细评审
经初步评审合格的应价文件，评标委员会对其价格部分作进一步评审、比较，详细评审采用价格评分法，有效不含税最低总价，将被确定为中选人。

6、中选人的确定
1、根据评标委员会推荐的中选候选人名单，询价人依法确定中选人。
2、本项目不解释应价人不中选的原因。
3、在签订合同前的任何时候，评委、询价人以及其他人员发现应价人在询价过程中有弄虚作假行为、虚报资料情况或应价人所投项目使用的专利涉及尚未完结的侵权纠纷案件的，一经查实，立即取消其中选人资格。

四、评标纪律
1、评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次询价文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护询价人、应价人的合法权益。
2、在评标过程中，评委及评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与应价人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

3、本评标办法的解释权属于询价人。
第六章  应价文件格式
安徽安兴华安物业管理有限责任公司
安徽国际金融中心B塔钢制防火门采购安装
响
应

文
件
应价人：
    年  月  日
目   录
请应价人按响应文件格式编列内容，并列出页码。

一、应价函
致：安徽安兴华安物业管理有限责任公司
根据贵方的询价公告和应价邀请，我方兹宣布同意如下：
1、按询价文件规定提供服务的最终应价报价见开标一览表，如我方中选，我方承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金（如有）。
2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的地点和期限内完成本项目内容。
3、我方承诺报价不低于成本价格。
4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本询价文件，并在询价文件规定的应价有效期之前均具有约束力。
6、我方声明应价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与应价有关的任何证据、数据或资料。
7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的应价。
8、我方接受询价文件规定的付款方式、工程地点、工程期限等要求。
9、（其他补充说明）                                           。
应价人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

地址：

电话：                                日期：

二、法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明
投 标 人：
单位性质：
地    址：
成立时间：  年  月  日
经营期限：
姓    名：             性    别：
年    龄：             职    务：
系（应价人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明：
应价人（盖章）：                    
日          期：                    
授权委托书
本授权书声明：           （应价人名称）授权       （应价人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目询价活动，全权代表我方处理应价过程的一切事宜，包括但不限于：应价、参与开标、谈判、签约等。应价人授权代表在应价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。应价人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明：
授权代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
应价人（盖章）：                    
法定代表人（签字或盖章）：                    
日         期：                    
注：
1.本项目只允许有唯一的应价人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加应价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。
三、开标一览表
项目名称： 安徽安兴华安物业管理有限责任公司安徽国际金融中心B塔钢制防火门采购安装
	应价人全称
	

	应价范围
	全部

	响应报价（不含税合计）
	大写：人民币           元
小写：￥            元

	响应报价（含税合计）
	大写：人民币           元
小写：￥            元

	增值税税率
	（%）

	施工工期
	满足询价人要求

	付款方式
	满足询价人要求

	备注
	


应价人（盖章）：                    
法定代表人或其授权代表（签字）：                    
日          期：                    
备注：

1、此表用于开标唱标之用。

2、表中应价报价即为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有   条件的应价报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3、本表内容根据询价文件要求包括了询价文件要求提供的全部服务内容的所有费用，如还有其它上表中未列出的费用，请在应价文件中表述出，否则视为所有费用已涵盖。

4、最高限价：人民币50600元，应价报价不得超过最高限价，否则其投标将被否决。
四、分项报价单
（应价人应依据“合同附件1安徽国际金融中心B塔需更换防火门实测清单”表格样式制作，并填写单价）
五、评审审查资料
应价人基本情况表
	应价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质
	

	统一社会信用代码
	

	注册资本
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	应价人关联

企业情况
	应价人应提供关联企业情况，包括：
（1）应价人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如应价人为上市公司，应价人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）应价人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与应价人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：应价人应在本表后附营业执照、资质证书副本等证明材料。
五、技术商务应价表
	序号
	商务技术条款
	询价文件要求
	应价人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	

	4
	……
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：应价人递交的技术商务条款的应价与询价文件的要求有不同时，应逐条列离表中，否则将认为应价人完全接受询价文件的技术商务条款要求。
应价人（盖章）：                    
日          期：                    
六、服务方案及承诺
（应价人可自行制作格式）
七、其他资料
应价人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评标办法要求，由应价人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中选资格。

 2 / 2
 2 / 2

